Вентиляционные зонты

отечественного производства

Вентиляционные зонты устанавливаются над тепловым оборудованием для улавливания избыточного тепла, влаги, продуктов сгорания и улучшения микроклиматических условий в рабочей зоне горячих цехов на предприятиях общественного питания.

Все модели:

МВО-1200

- изготовлены из нержавеющей стали;

- возможны 2 способа крепления зонта: настенный и островной
(кроме модели ЗВК 101 и ВП 22/11, которые могут крепиться только к стене).

По типу конструкции зонты подразделяются на:

- приточно-вытяжные;

- вытяжные.

Приточно-вытяжные зонты:

представляют собой вентиляционный короб навесного типа, в котором совмещены устройства для приточной (рассеиватель) и вытяжной (лабиринтный фильтр) вентиляции.

МВО МС

Вытяжные зонты:

- устанавливаются в основном на тех предприятиях, где имеется приточная вентиляция или там, где в ней нет необходимости, а имеется естественный приток;

- состоят из двух основных компонентов: корпуса и съемных лабиринтных фильтров, которые легко вынимаются и чистятся.

Вытяжные зонты с вентилятором и освещением:

- производительность: 800 м/ч;

- мощность: 0,05 кВт

ЗВН/
ЗВК серия 100

ЗВЭ-800

ЗВ

| Модель | Размер патрубка, мм | Габаритные размеры, мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- |
| Приточно-вытяжные |  |  |  |
| # МВО-1,2 МС | на заказ | 1200х700х580 | # 50 |
| # МВО-1,6 МС | на заказ | 1600х700х580 | # 75 |
| # МВО-1,2 МС-01х1,2 | на заказ | 1200х1200х580 | # 60 |
| МВО-1200 | Ø 150 | 1200х800х655 | 41 |
| Вытяжные |  |  |  |
| МВО-1,2 МСВ | на заказ | 1200х700х580 | 48 |
| МВО-1,6 МСВ | на заказ | 1600х700х580 | 72 |
| ЗВ 920/900 | Ø 150 | 920х1000х530 | 30,3 |
| ЗВ 1200/700 | Ø 150 | 1250х800х530 | 33,9 |
| ЗВ 1200/900 | Ø 150 | 1250х1000х530 | 36 |
| ЗВН-1200/400 | Ø 150 | 1220х500х430 | 24,5 |
| ЗВН-1200/700 | Ø 250 | 1220х800х530 | 30,6 |
| ЗВН-1200/900 | Ø 250 | 1220х1000х530 | 33,5 |
| ЗВК 101 | Ø 150 | 1220х500х400 | 31 |
| ЗВК 102 | Ø 190 | 1220х800х500 | 60 |
| ЗВК 103 | Ø 190 | 1220х1200х500 | 89 |
| ВП 22/11 | на заказ | 2200x1100x350 |  |
| Вытяжные с вентилятором и освещением |  |  |  |
| ЗВЭ-800-2-п | Ø 260 | 1250800450 | 41 |
| ЗВЭ-900-1,5-п | Ø 260 | 920х900х450 | 29 |
| ЗВЭ-900-2-п | Ø 260 | 1350х900х450 | 41 |

Перечень моделей, приведенный в прайс-листе, не является полным.