Весовое оборудование фирмы Мера (Россия)

| Тип | Модель | Основные характеристики | Предел взвешивания / дискретность |
| --- | --- | --- | --- |
| Весы настольные |
|  | ВНМ-3/6 ВНМ-3/15 ВНМ-3/30 | три диапазона взвешивания; компенсация массы тары; размер платформы 250*250 мм (у ВНМ 3/30 – 250*370 мм); счётный режим и режим дозирования; могут быть оснащены интерфейсом RS-232. | 1,5-3-6 кг/ 0,5-1-2 г 3-6-15 кг/ 1-2-5 г 3-6-30 кг/ 1-2-5 г |
| Весы торговые прилавочные |
|  | ВНМ-3/6 Т ВНМ-3/15 Т ВНМ-3/30 Т | три диапазона взвешивания; компенсация массы тары; двухсторонний светодиодный или ЖКИ индикаторный блок; размер платформы 250*250 мм (у ВНМ 3/30 Т – 250*370 мм); память цен на 10 ячеек; могут быть оснащены интерфейсом RS-232, термопринтером печати липких этикеток. | 1,5-3-6 кг/ 0,5-1-2 г 3-6-15 кг/ 1-2-5 г 3-6-30 кг/ 1-2-5 г |
| Весы торговые платформенные |
|  | ВУ-3/30 ВУ-3/150 ПВ 300Т | три диапазона взвешивания; компенсация массы тары; отображают массу, цену и стоимость; размер платформы 300*300 мм у ВУ - 3/30; ВУ - 3/150 – 400*600 мм; у остальных 650*850 мм; счётный режим, режим дозирования; IP-65 (повышенная защита от пыли и влаги); могут быть оснащены интерфейсом RS-232, термопринтером печати липких этикеток. | 3-15-30 кг/ 1-5-10 г 30-60-150 кг/ 10-20-50 г 60-150-300 кг/ 20-50-100 г |

Весовое оборудование фирмы Твес (Россия)

| Тип | Модель | Основные характеристики | Предел взвешивания / дискретность |
| --- | --- | --- | --- |
| Механические торговые весы |
|  | РН-3Ц13УМ РН-6Ц13УМ | взвешивают без применения гирь; компенсация массы тары – 0,6 кг; размер платформы 300*300 мм; рабочий диапазон температур от – 20 до + 50; масса весов 14 кг. | 3 кг / 5 г 6 кг / 10 г |
| Электронный безмен |
|  | ВНТ-15-10 | питание от батареек; компенсация массы тары – до 2 кг; автоматическое отключение при перерывах; износостойкое покрытие весов; влагозащитная клавиатура; наличие встроенного калькулятора; рабочий диапазон температур от – 10 до + 40. | 15 кг / 10 г |
|  | ВР-4149-11 (Капля) | автоматическая установка нуля; ввод цены; определение стоимости; суммирование покупок; дискретность 2 г до 6 кг/ 5 г свыше 6 кг; размер платформы 290×270 (нерж); компенсация тары - 1,5 кг. | 15 кг/ 2-5 г |
|  | ВНТР-15С-2/5-И-А-К (Кобра) | автоматическая установка нуля; ввод цены; определение стоимости; автономное питание; дискретность 2 г до 6 кг/ 5 г свыше 6 кг; экономный режим работы; размер платформы 270×290 (нерж); корпус из ударопрочной пластмассы; работа от аккумуляторов до 80 часов. | 15 кг/ 2-5 г |

Электронные весы

фирмы Масса-К

Особое внимание  компания уделяет качеству продукции. Каждые весы проходят многоступенчатый контроль качества, включая автоматизированную систему термокамер. Выпускаемые весы имеют сертификаты Госстандарта РФ, многих зарубежных метрологических центров, а также ЕС.

| Тип | Модель | Характеристики | НПВ, кг | RS232 | Дискретность, г | Габаритные размеры, мм | Вес, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Весы фасовочные с печатью этикеток |
|  | ВП-15Ф.2 | Фасовочные | 15 | + | 2/5 | 357х415х390 | 12,7 |
| Товарные весы Весы с платформой на одном датчике |
|  | ВТ-60 | Товарные, брызгозащищенное исполнение, различные варианты сборки | 60 | + | 20 | 550х400х805 | 18,2 |
|  | ВТ-150 |  | 150 | + | 50 |  |  |
|  | ВТ-300 |  | 300 | + | 100 |  |  |
|  | ВТМ-300 | Товарные с увеличенной платформой, брызгозащищенное исполнение, различные варианты сборки | 300 | + | 100 | 825х620х890 | 57 |
|  | ВТМ-600 |  | 600 | + | 200 |  |  |
| Весы торговые |
|  | МК-15.2-ТВ20 | ТВ – с верхней клавиатурой ТН – с нижней клавиатурой Светодиодный тип индикации. Питание: ТВ,ТН_20- от сети через адаптер ТВ,ТН_22-сеть 220В+аккум-тор | 15 | - | 2/5 | 340х285х500 | 5,84 |
|  | МК-15.2-ТН20 |  |  | - |  | 340х375х500 | 5,91 |
|  | МК-15.2-ТН22 |  |  | + |  |  | 6,85 |

| Тип | Модель | Характеристики | НПВ, кг | RS232 | Дискретность, г | Габаритные размеры, мм | Вес, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Весы общего назначения |
|  | МК-3.2-А20 | Светодиодный тип индикации, питание от сети через адаптер | 3 | - | 0,5/1 | 345х306х56 | 4,28 |
|  | МК-6.2-А20 | Светодиодный тип индикации, питание от сети через адаптер | 6 | - | 1/2 |  | 4,28 |
|  | МК-6.2-А22 | Светодиодный тип индикации, сеть 220В + аккумулятор, работа с дозатором |  | + |  |  | 5,04 |
|  | МК-15.2-А20 | Светодиодный тип индикации, питание от сети через адаптер | 15 | - | 2/5 | 345х306х56 | 4,28 |
|  | МК-15.2-А22 | Светодиодный тип индикации, сеть 220В + аккумулятор, работа с дозатором |  | + |  |  | 5,04 |
|  | МК-32.2-А20 | Светодиодный тип индикации, питание от сети через адаптер | 32 | - | 5/10 |  | 4,28 |
|  | МК-32.2-А22 | Светодиодный тип индикации, сеть 220В + аккумулятор, работа с дозатором |  | + |  |  | 5,04 |